## Slide 1: MONITOR DE TEMPERATURA COM SNMP
DISCIPLINA: BACHARELADO EM CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO
MATÉRIA: MICROCONTROLADORES
AUTORES: GUSTAVO CONFORTI, MARCELO JORDANO C. MENEZES E RONALDO PINTO

## Slide 2
APRESENTAÇÃO GERAL DO PROJETO
Problema:
O projeto surgiu de uma oportunidade comercial na empresa de um dos integrantes. É uma companhia de gerenciamento e implementação de redes, segurança e virtualização para terceiros. A ideia é criar um dispositivo que possibilite a monitoria remota da temperatura do data center do cliente 24/7, como serviço; o termômetro irá enviar dados para as ferramentas de monitoramento da empresa. Cada técnico levará um desses consigo e será bonificado com uma porcentagem de cada implementação.
Atualmente a empresa não disponibiliza controle de temperatura para os clientes, logo seria uma adição ao seu portfólio de produtos.

## Slide 3
APRESENTAÇÃO GERAL DO PROJETO
Solução do Problema:
Proporcionar uma opção barata para geração de dados de temperatura, esta irá alimentar ferramentas externas de monitoramento de recursos através do protocolo snmp. Com isto, será possível a configuração de thresholds máximos e mínimos e o geração de alertas mediante a ultrapassagem dos mesmos e os valores lidos pelo dispositivo poderão ser interpretados por softwares terceiros.

## Slide 4
APRESENTAÇÃO GERAL DO PROJETO
Visão Geral:
O projeto será baseado em três pilares principais.
Para hardware, utilizaremos o módulo NodeMCU e o sensor de temperatura DHT11, eles serão responsáveis pela coleta e conversão dos dados climáticos do ambiente.
O protocolo SNMP será o encarregado de transmitir essas informações para outros dispositivos em rede.
Como prova de conceito, usaremos uma VM do Zabbix para visualizar os dados gerados pelo termômetro.

## Slide 5
DESCRIÇÃO DO PROBLEMA
Alternativas Disponíveis:
Nextcon - MLB-1201634562:
Compatível com ZABIXX, PRTG, DUDE e outros sistemas que utilizam SNMP;
Sistema não possui interface gráfica ou telnet para acesso;
Acesso aos dados coletados deve ser realizado exclusivamente por um cliente SNMP;
Sensor com porta cabeada Ethernet RJ45;
Conectado a uma rede Ethernet com DHCP ativado e monitoramento via SNMP;
Informações de temperatura a partir de qualquer Smartfone, tablet ou PC.
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1201634562-monitor-de-temperatura-datacenter-snmp-_JM?quantity=1#position=1&type=item&tracking_id=815a5427-544c-4814-9ac0-9336f16f5318
Acessado em 17/11/2019.
R$ 399,99

## Slide 6
DESCRIÇÃO DO PROBLEMA
Alternativas Disponíveis:
Nextcon - MLB-1287618357:
Compatível com ZABIXX, PRTG, DUDE e outros sistemas que utilizam SNMP;
Sistema não possui interface gráfica ou telnet para acesso;
Acesso aos dados coletados deve ser realizado exclusivamente por um cliente SNMP;
Sensor com conectividade WiFi;
Conectado a uma rede Ethernet com DHCP ativado e monitoramento via SNMP;
Informações de temperatura a partir de qualquer Smartfone, tablet ou PC.
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1194445711-sensor-temperatura-snmp-wifi-zabbix-_JM?quantity=1#position=11&type=item&tracking_id=cc86cdc1-3cbe-4379-85e1-f847229ecc3c
Acessado em 17/11/2019.
R$ 399,99

## Slide 7
DESCRIÇÃO DO PROBLEMA
Alternativas Disponíveis:
SW-11DSP:
Painel com mostradores de 7 segmentos gigantes;
Permite visualizar a informação do sensor através da rede IP por SNMP ou enviar os dados a nuvem;
Acesso aos dados coletados por Web Server Interno, DCM Cloud ou Zabbix;
Sensor com conectividade WiFi;
Consultas por SNMP Get de todos os sensores e flags de alarme;
Alertas por e-mail e SMS.
https://www.tele7.com.br/monitores/monitor-sw-11-dsp-monitor-de-temperatura-e-umidade-wifi-com-snmp-e-relogio-ntp
Acessado em 17/11/2019.
R$ 2.460,00

## Slide 8
ANÁLISE DAS TECNOLOGIAS E FERRAMENTAS
NodeMCU:
O NodeMCU é uma plataforma open source com o microcontrolador chinês ESP8266. Possui funcionalidade Wi-Fi integrada, por isso muitas vezes é chamado comumente de “módulo Wi-Fi”.
O ESP8266 pode funcionar no modo standalone, ou seja, sendo a MCU do projeto. É possível também utilizá-lo como escravo com interface em outra controladora central do projeto.
https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/0a-esp8266ex_datasheet_en.pdf
Acessado em 31/10/2019

## Slide 9
ANÁLISE DAS TECNOLOGIAS E FERRAMENTAS
Sensor DHT11
O DHT11 é um sensor de temperatura e umidade complexo, com saída de sinal digital calibrada. Contém medição de umidade de tipo resistivo e um componente de medição de temperatura NTC, conectado a um microcontrolador interno de 8 bits de alto desempenho. Este sensor é altamente utilizado em projetos de automação e provas de conceito de produtos. Possui uma resposta e precisão satisfatória, que aliada com o bom custo benefício o torna uma das principais opções para projetos simples de automação
https://www.mouser.com/datasheet/2/758/DHT11-Technical-Data-Sheet-Translated-Version-1143054.pdf
Acessado em 31/10/2019

## Slide 10
ANÁLISE DAS TECNOLOGIAS E FERRAMENTAS
Protocolo SNMP
O Simple Network Management Protocol (SNMP) teve sua origem na RFC 1067 em 1988, evoluindo por algumas versões, estando atualmente na versão 3. É um protocolo da camada 7, que utiliza usualmente a porta 161 do protocolo 17.
É baseado no modelo gerente – agente; a estação de gerenciamento se comporta como cliente e o dispositivo de rede a ser monitorado se comporta como servidor, enquanto que na operação TRAP ocorre o oposto, pois é o dispositivo gerenciado que inicia a comunicação. Como as tarefas mais complexas de processamento e armazenamento de dados ficam com o gerente, o protocolo requer pouco processamento e pouco software, tornando sua adoção extremamente barata.
O protocolo, usado na maioria das vezes em sistemas de gerenciamento de dispositivos ligados em rede, é composto por dois objetos fundamentais: MIB e OID
https://www.teleco.com.br/tutoriais/tutorialsnmp/pagina_2.asp
Acessado em 31/10/2019

## Slide 11
ANÁLISE DAS TECNOLOGIAS E FERRAMENTAS
ZABBIX
Uma ferramenta de monitoramento de dispositivos e aplicações em rede. Mesmo sendo totalmente open-source, é altamente adotada no ambiente corporativo, devido a sua facilidade de implementação e vasta documentação; o grande número de usuários culmina em um grande número de casos de uso e templates, diminuindo o tempo de configuração e troubleshooting de novos monitores ou dashboards. Além disso, o protocolo aberto possibilita uma fácil integração com outras ferramentas, como o Grafana, para o desenvolvimento dashboards complexos, o ELK Stack, para centralização, armazenamento e correlacionamento de eventos, entre outros
https://www.zabbix.com/features
Acessado em 31/10/2019

## Slide 12
DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO
O armazenamento das informações se dará através de uma pequena estrutura SNMPv2 estática dentro da memóra do NodeMCU contendo os valores de umidade, temperatura, descrição do sistema, nome do sistema, localidade e tempo online do sistema. As OIDs são as seguintes:
sysDescr 1.3.6.1.2.1.1.1.0
sysUpTime 1.3.6.1.2.1.1.2.0
sysName 1.3.6.1.2.1.1.3.0
sysLocation 1.3.6.1.2.1.1.4.0
sysTemperature 1.3.6.1.2.1.1.5.0
sysHumidity 1.3.6.1.2.1.1.6.0

## Slide 13
DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO
Esses valores serão inseridos na árvore através das leituras em tempo real realizadas pelo DHT11. A transformação de dado analógico para digital é feita pelo próprio sensor, jogando pulsos interpretáveis pelo pino DATA OUT no pino Digital 3 do NodeMCU. O DHT11 é alimentado nos pinos VCC (+5V) e GND, do NodeMCU.
A coleta das informações será realizada pelo Zabbix através de gets periódicos nas OIDs estabelecidas no código. Os itens Temperature e Humidity do Host NodeMCU irão alimentar o Zabbix. Estes valores serão a base para o estabelecimento de thresholds, notificações, dashboards, etc.

## Slide 14
METODOLOGIA
Alocação da árvore SNMP;
Inicialização do pino de saída com o LED para identificar que o sistema está rodando;
Inicialização do driver Wi-Fi, conecta e obtém IP;
Inicialização do driver sensor de temperatura;
Inicialização do agente SNMP e registro da função de callback de dados recebidos.
Inicialização

## Slide 15
METODOLOGIA
A execução passa para a etapa do loop, realizado na seguinte sequência:
Liga o LED conectado ao pino D1, isto serve para identificar que o sistema está rodando;
Coleta os valores de temperatura e humidade fornecidos pelo DHT11;
Os valores, originalmente ponto flutuante, são multiplicados por 10 e é realizado o casting para inteiro;
O destinatário do pacote deverá realizar a divisão do valor por 10;
Atualiza o valor que é enviado quando é realizada uma requisição para o OID sysUpTime;
Desliga o LED de atividade;
Chama o método listen() da biblioteca Agentuino;
Este método, internamente, chama o método listen() da biblioteca Wi-Fi UDP;
Caso existam pacotes UDP recebidos, a biblioteca Agentuino realiza o call-back, ou seja, executa o método de tratamento pduReceivedCallback() presente no firmware desenvolvido.
Loop

## Slide 16
RESULTADOS
A validação do firmware foi realizada em etapas:
Aplicação para leitura de temperatura e humidade provenientes do DHT11;
Envio dos valores para a serial e observação através do monitor nativo da IDE do Arduino;
Validação da montagem e os pinos utilizados.
Validação

## Slide 17
RESULTADOS
Teste e validação da conexão Wi-Fi:
NodeMCU conectado na rede FADERGS;
Possível realizar testes de PING entre as máquinas e o dispositivo;
Realizada a validação da comunicação SNMP através da biblioteca Argentuino;
Modificação da biblioteca para realizar a comunicação via Wi-Fi;
Utilização do software Paessler SNMP Tester para realizar as requisições.
Validação

## Slide 18
RESULTADOS
A configuração de conexão é realizada no software de teste, onde:
Local IP: é o IP do computador, no caso, o host;
Device IP/Port: IP do NodeMCU e a porta 161 (padrão UDP);
SNMP Version: É utilizada a versão 1 do protocolo;
Community: A comunidade é pública.
Validação

## Slide 19
RESULTADOS
O NodeMCU realiza as configurações e habilita a comunicação Wi-Fi.
Saída serial do dispositivo durante a inicialização:
Validação

## Slide 20
RESULTADOS
Validação
Exemplos de requisições e respostas através do software SNMP Tester:

## Slide 21
RESULTADOS
Validação
No monitor serial é possível acompanhar as requisições recebidas:

## Slide 22
RESULTADOS
Conclusão
Vasta quantidade de material sobre Arduino na internet;
Falta de recursos da IDE do Arduino torna o tratamento de problemas mais dificultoso quando o processo “sai da curva” dos diversos tutoriais online;
É essencial o conhecimento teórico sobre microcontroladores e programação;
Dificuldades, principalmente, com a biblioteca do protocolo SNMP;
Biblioteca Agentuino é antiga e limitada sendo necessário diversas strings, uma para cada OID;
Quanto mais valores são utilizados, mais cresce o consumo de memória, como NodeMCU isto pode se tornar um problema;
Alterar o código da biblioteca para utilizar a biblioteca WiFiUdp.h pois a padrão utiliza Ethernet;
A IDE do Arduino compila as bibliotecas no mesmo momento de compilação do firmware principal;
O projeto foi uma excelente oportunidade para aprender, na prática, a desenvolver um projeto do zero;
Desenvolvimento próprio de firmware e comunicação com outros dispositivos, sendo o principal aspecto de IoT (Internet of Things).